Затверджено

Директор

Гаврилівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Марченко В.Д. _______________

«___» _____________ 20___ р.

ІНСТРУКЦІЯ

щодо охорони праці для кабінетів (лабораторій) фізики при проведенні занять

1. Загальні положення

1.1 Директор школи, його заступник з навчально-виховної праці, завідувач лабораторією, вчитель фізики, керівник гуртка зобов'язані забезпечити безпечні умови пращ для проведення занять у кабінеті фізики і несуть особисту відповідальність за порушення норм охорони праці та санітарно-гігієнічних правил, незалежно від того, призвели ці порушення до нещасного випадку чи ні.

1.2 Директор школи зобов'язаний організувати щорічне комісійне приймання кабінету (лабораторії) до нового навчального року, а також щорічну перевірку стану заземлення електрообладнання та перевірку опору ізоляції електромереж.

1.3.Завідуючий кабінетом (учитель) фізики вживає необхідних заходів для створення здорових та безпечних умов для проведення занять, забезпечує виконання інструкцій
щодо охорони праці та санітарно-гігієнічних заходів; проводить заняття та роботи за наявності відповідного  обладнання  та інших умов, передбачених правилами та нормами праці; забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів; здійснює інструктажі учнів з подальшим оформленням у журналі; негайно сповіщає керівників закладу про кожний нещасний випадок.

1.4. Лаборант працює під безпосереднім керівництвом завідуючого кабінетом (учителя) фізики, відповідає за правильність зберігання та експлуатації устаткування, підготовку його для виконання лабораторних та практичних робіт, демонстраційних дослідів,
забезпечує профілактичне обслуговування приладів та апаратури, пристосувань та приналежностей; наявність засобів надання першої допомоги та протипожежного інвентарю, стежить за виконанням учнями правил безпеки та санітарно-гігієнічних заходів.

1.5. Завідуючий кабінетом учитель та керівники гуртків фізики один раз за три роки проходять перепідготовку за Навчальним планом курсу «Безпека життєдіяльності», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 24.02.98 р; № 66.

1.6. Живлення користувачів енергії має здійснюватися тільки від розподільних щитів та приладів, які мають суцільні огорожі, замикаються на замок та позначені відповідними записами.

1.7. На робочі столи учнів має подаватися напруга не вище 42 В змінного струму і не вище 110 В постійного струму. Електроустаткування кабінету з напругою живлення вище вказаних значень заземлюється.

1.8. Забороняється розміщувати електророзетки  у  безпосередній близькості від стояків водопровідних та опалювальних систем, радіаторів та раковин.

1.9. Радіатори та трубопроводи опалювальної, каналізаційної та водопровідної систем обладнуються діелектричною (дерев'яною) огорожею.

1.10	Для забезпечення пожежної безпеки кабінети (лабораторії) фізики комплектуються проти пожежним інвентарем та вогнегасниками.

1.11	Забороняється використовувати кабінети фізики для проведення занять з інших предметів, зборів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Завідувач кабінетом (учитель) фізики повинен:

- при проведенні занять, виконанні демонстраційних дослідів, при постановці й проведенні лабораторних і практичних робіт провести з тими, кого навчають, інструктаж з охорони праці;

- переконатися у справності електроустаткування, апаратури, приладів, пристроїв;

- перед виконанням робіт ознайомити тих, кого навчають, з їх змістом і ходом виконання;

- перед початком усіх видів робіт перевірити відсутність напруги між усіма фазами і кожною фазою по відношенню до землі чи нульового проводу на ділянці роботи;

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1 Виконання і контроль за підготовкою, проведенням занять, дослідів та інших видів робіт здійснюється учителем фізики.

3.2 Перебування тих, кого навчають, у приміщенні кабінету (лабораторії) фізики й у лаборантській допускається тільки в присутності завідувача кабінетом або вчителі:

3.3 Учні зобов'язані:

- не приступати до виконання робіт без дозволу вчителя;

- не  залишати робочого місця без дозволу вчителя;

- користуватися інструментом тільки з ізольованими ручками;

- розміщувати прилади, матеріали, устаткування на своєму робочому місці так, щоб уникнути їх падіння;

- не вмикати джерела електроживлення без дозволу вчителя.

3.4	Переключення в електричних схемах устаткування кабінету здійснюється тільки вчителем.

3.5 Ввімкнення електроустаткування здійснюється послідовно від загального вимикача до вимикачів ланцюгів, що відходять. Вимкнення відбувається в зворотному порядку. Перед ввімкненням загального вимикача необхідно переконатися в тому, що всі інші
вимикачі відімкнені.

3.6 При збиранні експериментальних установок використовувати дроти з наконечниками й запобіжними чохлами, з міцною ізоляцією без видимих ушкоджень.

3.7 Джерело струму до електроланцюга підключати в останню чергу. Зібраний ланцюг вмикати тільки після перевірки і з дозволу вчителя. Наявність напруги в ланцюзі слід перевіряти тільки приладами або покажчиками напруги.

3.8 Для приєднання споживачів до мережі користатися штепсельними з'єднаннями.

3.9 При проведенні дослідів не допускати граничних навантажень вимірювальних приладів вищезазначених позначок на шкалі приладів.

3.10 При роботі з електричними машинами дотримуватися заходів безпеки, що запобігають травмуванню тих, кого навчають, частинами машини, що обертаються, зберігати цілісність і кріплення захисних пристосувань та огороджень. Не нахилятися до частин машини, що обертаються.

3.11 Під час проведення робіт користатися тільки справними приладами й обладнанням.

3.12 Не торкатися неізольованих елементів ланцюга, що перебувають під напругою. Не здійснювати приєднання в ланцюгах машин до повної зупинки якоря чи ротора електродвигуна й заміну запобіжників до вимкнення джерела електроживлення.

3.13	Не торкатися корпусів стаціонарного електроустаткування, затискачів відімкнених конденсаторів.

3.14	Знайшовши несправність в електроустановках, що перебувають під напругою, негайно вимкнути джерело електроживлення й повідомити про це вчителя.

3.15	У разі необхідності робити огородження безпосередньо робочого місця від              не відімкнених частин електроустановок переносними ширмами, щитками і т. д., вивішувати плакати типу «Працювати тут».

4. Вимога безпеки після завершення роботи

4.1 Відімкнути джерело електроживлення, після чого здійснювати розбирання електроланцюгів.

4.2 Ретельно прибрати робоче місце.

4.3 Виходити з кабінету тільки з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 У разі виникнення аварій:

- при неспрацьовуванні захисту;

- при перевантаженнях;

- при коротких замиканнях електропроводки, електричних машин і трансформаторів;

- при загорянні ізоляції;

- при потраплянні під напругу і т. п.

необхідно негайно натиснути на кнопку аварійного відключення. Слід вжити заходів залежно від характеру аварії:

- надання першої допомоги потерпілим;

- ліквідація осередку пожежі;

- часткове відімкнення ушкодженого устаткування й вивезення його в ремонт.

5.2	Роботу в аварійних випадках, а також короткочасні термінові роботи з усунення несправностей устаткування, що можуть призвести до аварії, дозволяється здійснювати без попереднього запису в оперативному журналі не менш ніж двома особами
з кваліфікаційною групою не нижче III.

5.3	Роботи в аварійних випадках мають виконуватися з дотриманням усіх технічних заходів, що забезпечують безпеку їх проведення, з подальшим оформленням запису в оперативному журналі.

Завідуючий кабінетом ____________ /Шуст О.А./